Blodtrykksmåling



►/■ Start/Stop knapp

- Start – trykk på knappen

- Stopp – hold knappen inne i ca 8 sekunder.

Mansjett

* Feste mansjetten til barnets overarm som vist på fig. 1. (ikke ha klær under mansjetten)



* Plassér mansjetten slik at pil-merket kommer på innsiden av albuebøyen. Feste mansjetten med borrelås.
* Koble til ledningen fra mansjetten til ledningen på apparatet og vri forsiktig til du hører et knepp.

Måling

* Trykk på Start knappen ►/■. Klokkesymbol viser i displayet.
* Trykk igjen på Start knappen. Det høres et pip og målingen starter.
* Under måling bør armen være mest mulig i ro.
* Blodtrykket vises i displayet, eks. 100/70.
* Ta 3 målinger rett etter hverandre.
* Noter verdiene på målearket.
* Noter om barnet er våken/sover, aktiv/rolig.
* Anbefaler 4 målinger (á 3 målinger)i løpet av døgnet.

F.eks:

- En gang i løpet av dagen når barnet er våken, men rolig.

- En gang om kvelden etter barnet har sovnet.

- En gang om kvelden før foreldrene legger seg.

- En gang om morgenen.

* NB! Det er lurt å ta på mansjetten før barnet sovner.
* **Apparatet med mansjett og måleskjema må leveres Barne- og Ungdomspoliklinikken påfølgende formiddag innen kl 12.00 med mindre annet er avtalt.**

Ved feilmåling vises symbol E i displayet.

Årsaken kan være for mye bevegelse av armen eller uro. Forsøk på nytt.

Lykke til!

